# OŚ-I.2600.3.2026                                                                             Uniejów, dn. 08.09.2026 r.

# ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający:
Gmina Uniejów
ul. Bł. Bogumiła 13
99-210 Uniejów

Przedmiot zamówienia:
„Przegląd obszaru i granic aglomeracji Uniejów oraz, w przypadku stwierdzenia konieczności jej zmiany, opracowanie projektu zmiany obszaru i granic aglomeracji.”

## I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu obszaru i granic aglomeracji Uniejów oraz, w przypadku stwierdzenia w wyniku przeprowadzonego przeglądu konieczności jej zmiany, opracowanie projektu zmiany obszaru i granic aglomeracji wraz z przygotowaniem kompletnej dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia procedury zmiany uchwały wyznaczającej aglomerację.

Celem zamówienia jest wykonanie przeglądu obszaru i granic aglomeracji Uniejów wyznaczonej uchwałą Nr LXVII/562/2022 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/294/2020 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Uniejów.

Obowiązek przeprowadzenia przeglądu aglomeracji wynika z art. 92 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.

Ostatni przegląd obszaru i granic aglomeracji Uniejów został wykonany w 2024 r.

Przegląd obszaru i granic aglomeracji Uniejów musi zostać przeprowadzony z uwzględnieniem kryterium utworzenia aglomeracji, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy – Prawo wodne, oraz zaistniałych zmian równoważnej liczby mieszkańców w aglomeracji.

W ramach przeglądu należy w szczególności zweryfikować aktualność obszaru i granic aglomeracji, z uwzględnieniem wskaźnika koncentracji mieszkańców, zasięgu istniejącej oraz planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej, a także aktualnych danych dotyczących gospodarki ściekowej na obszarze aglomeracji.

W przypadku stwierdzenia, że istnieje konieczność zmiany obszaru i granic aglomeracji, Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania projektu zmiany aglomeracji oraz kompletnej dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia procedury jej zmiany.

### 2. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia

#### 2.1. Podstawy prawne

Przegląd obszaru i granic aglomeracji Uniejów oraz ewentualny projekt zmiany obszaru i granic aglomeracji należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności:

- dyrektywą Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych;

- Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych;

- ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne;

- ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska;

- ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

- ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

- rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji;

- rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych;

- innymi przepisami mającymi zastosowanie do przedmiotu zamówienia.

### 2.2. Część graficzna

Część graficzna opracowania dotyczącego przeglądu obszaru i granic aglomeracji Uniejów oraz, w przypadku konieczności jej zmiany, projektu zmiany obszaru i granic aglomeracji, powinna zawierać odpowiednio:

- oznaczenie granic obszaru objętego lub przewidzianego do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej gminy lub jej obszaru współtworzącego aglomerację na mapie w skali 1:10 000, a w przypadku jej braku – w skali 1:25 000;

- oznaczenie istniejącej oczyszczalni ścieków lub końcowego punktu zrzutu ścieków komunalnych, do których są odprowadzane ścieki komunalne z obszaru aglomeracji;

- oznaczenie granic administracyjnych gminy zgodnie z danymi z państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju;

- oznaczenie granic stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej, zgodnie z informacjami z systemu informacyjnego gospodarowania wodami;

- oznaczenie granic obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, zgodnie z informacjami z systemu informacyjnego gospodarowania wodami;

- oznaczenie granic form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy o ochronie przyrody, lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy, zgodnie z informacjami z Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody;

- oznaczenie skali projektu aglomeracji w formie liczbowej i liniowej;

- w przypadku stwierdzenia konieczności zmiany obszaru i granic aglomeracji – wskazanie obszarów proponowanych do włączenia do aglomeracji oraz obszarów proponowanych do wyłączenia z aglomeracji.

### 2.3. Część opisowa

Część opisowa przeglądu obszaru i granic aglomeracji Uniejów oraz, w przypadku konieczności jej zmiany, projektu zmiany obszaru i granic aglomeracji powinna zawierać odpowiednio informacje dotyczące:

- długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej w poszczególnych miejscowościach wchodzących w skład aglomeracji oraz długości i rodzaju planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej na terenach nieskanalizowanych, wraz z informacją o stanie przygotowania inwestycji i przewidywanym terminie jej realizacji;

- liczby stałych mieszkańców aglomeracji obsługiwanych przez istniejącą sieć kanalizacyjną;

- wskaźników koncentracji;

- liczby stałych mieszkańców planowanych do podłączenia do nowobudowanej sieci kanalizacyjnej;

- liczby osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji, obsługiwanych przez sieć kanalizacyjną i oczyszczalnię ścieków;

- liczby osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji, w tym w obiektach noclegowych planowanych do podłączenia do systemu kanalizacji;

- przemysłu obsługiwanego przez istniejącą lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną;

- równoważnej liczby mieszkańców (RLM), wraz z przedstawieniem sposobu jej wyliczenia oraz uzasadnieniem określonej dla aglomeracji RLM;

- opisu gospodarki ściekowej, zawierającego w szczególności:

a) informacje o średniej dobowej ilości ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz ich składzie jakościowym,

b) informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej,

c) informacje o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane,

d) przepustowość istniejącej oczyszczalni ścieków w m³/d,

e) ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej;

- dane o strefach ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej, zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach;

- dane o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego ustanawiających te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach;

- informacje o formach ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy o ochronie przyrody, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawnego tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego formę ochrony przyrody, a także informacje o obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy;

- uzasadnienie potrzeby zmiany aglomeracji – w przypadku stwierdzenia takiej konieczności – oraz określenie obszarów proponowanych do wyłączenia i włączenia do aglomeracji;

- oszacowanie kosztów przewidywanych inwestycji dla zweryfikowanego obszaru aglomeracji;

- w przypadku zmiany aglomeracji polegającej na ograniczeniu zasięgu obszaru aglomeracji – opis rozwiązania problemu gospodarki ściekowej na terenach, które znajdą się poza obszarem zmienionej aglomeracji;

- analizę aktualności dokumentów planistycznych i inwestycyjnych mających wpływ na obszar i granice aglomeracji, w szczególności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planu ogólnego gminy, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwoleń na budowę oraz wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;

- wskazanie innych okoliczności mających wpływ na prawidłowe wyznaczenie lub zmianę obszaru i granic aglomeracji.

### 3. Forma opracowania

Opracowanie należy sporządzić w 5 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 5 egzemplarzach w wersji elektronicznej, na nośniku danych akceptowanym przez Zamawiającego, w następujących formatach:

a) rysunki techniczne i mapy – w formacie DWG;

b) pliki tekstowe i arkusze kalkulacyjne – w formatach umożliwiających ich edycję, w szczególności Microsoft Office;

c) wszystkie dokumenty – dodatkowo w formacie PDF, w układzie i skali odpowiadającej wersji papierowej;

d) wszystkie pliki dokumentacji muszą zawierać dokładnie taką samą treść jak dokumentacja w wersji papierowej oraz umożliwiać ich edycję i wydruk;

e) wersja elektroniczna musi zawierać wszystkie dokumenty, materiały źródłowe, uzgodnienia, opinie i inne dokumenty wykorzystane przy opracowaniu.

### 4. Uzgodnienia i procedura zmiany aglomeracji

W przypadku stwierdzenia w wyniku przeglądu konieczności zmiany obszaru i granic aglomeracji Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania, w imieniu Zamawiającego, kompletnej dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia procedury zmiany aglomeracji, w tym dokumentacji niezbędnej do uzgodnienia projektu z właściwym organem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz – w przypadku wystąpienia przesłanek ustawowych – z właściwym Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.

Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

- przygotowania projektu zmiany obszaru i granic aglomeracji;

- przygotowania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia uzgodnień;

- przygotowania projektów pism kierowanych do organów uzgadniających;

- przygotowania odpowiedzi na ewentualne wezwania do uzupełnienia dokumentacji;

- uwzględnienia uwag i stanowisk organów uzgadniających;

- przygotowania kompletnej dokumentacji niezbędnej do przedłożenia Radzie Miejskiej w Uniejowie projektu uchwały w sprawie zmiany obszaru i granic aglomeracji;

- dokonania niezbędnych korekt i uzupełnień dokumentacji do czasu jej zaakceptowania przez Zamawiającego.

Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania przez Zamawiającego informacji o konieczności dokonania uzupełnienia lub korekty, przygotuje odpowiednie dokumenty, projekty pism lub zmienioną dokumentację.

### 5. Współpraca z Zamawiającym

Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej współpracy z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia oraz do uzgadniania zapisów dokumentacji przed:

- przekazaniem projektu zmiany obszaru i granic aglomeracji właściwym organom w celu dokonania uzgodnień;

- przedłożeniem ostatecznej wersji dokumentacji Zamawiającemu.

### 6. Uwagi i poprawki

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia uwag i wniosków Zamawiającego oraz organów uzgadniających, a następnie do ponownego przedłożenia poprawionej dokumentacji Zamawiającemu.

### 7. Weryfikacja dokumentów planistycznych i inwestycyjnych

Przegląd powinien obejmować weryfikację aktualności dokumentów planistycznych i inwestycyjnych mających wpływ na obszar i granice aglomeracji, w szczególności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planu ogólnego gminy, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwoleń na budowę oraz wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

## II. WYKONAWCY POWINNI ZŁOŻYĆ OFERTĘ UWZGLĘDNIAJĄCĄ

- wykonanie przedmiotu zamówienia rzetelnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i z zachowaniem należytej staranności;

- wykonanie wszelkich niezbędnych czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia;

- przygotowanie wymaganych uzgodnień, dokumentacji i projektów pism;

- niezwłoczne usuwanie błędów, wad, pomyłek i nieścisłości ujawnionych w dokumentacji po jej odbiorze, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym jednak niż 3 dni robocze;

- bieżącą współpracę z Zamawiającym i dokonywanie niezbędnych uzgodnień.

## III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- Opracowanie przeglądu obszaru i granic aglomeracji Uniejów – do dnia 14.10.2026 r.

- W przypadku stwierdzenia w wyniku przeglądu konieczności zmiany obszaru i granic aglomeracji – opracowanie projektu zmiany obszaru i granic aglomeracji Uniejów wraz z przygotowaniem kompletnej dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia procedury zmiany uchwały wyznaczającej aglomerację – do dnia 15.12.2026 r.

- Ostateczny termin wykonania całego przedmiotu zamówienia – 15.12.2026 r.

## IV. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest poza zakresem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy.

## V. OSOBA PROWADZĄCA SPRAWĘ

Anna Pająk-Kowalska – inspektor ds. ochrony środowiska
tel. 63 288 97 49

## VI. WARUNKI, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ WYKONAWCA

- Wykonawca winien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 usługi obejmujące:

- opracowanie przeglądu obszaru i granic aglomeracji wraz z opracowaniem aktualizacji aglomeracji,

lub

- opracowanie zmiany obszaru, granic i/lub RLM aglomeracji.

- Wykaz wykonanych usług należy dołączyć do oferty wraz z dowodami potwierdzającymi ich należyte wykonanie oraz podaniem nazw i adresów podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane.

- Dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie usług mogą być w szczególności referencje, protokoły odbioru lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane.

- Jeżeli Wykonawca z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa powyżej, może przedłożyć inne odpowiednie dokumenty lub oświadczenie Wykonawcy.

## VII. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać z adnotacją:

„Zapytanie ofertowe – Przegląd obszaru i granic aglomeracji Uniejów oraz opracowanie projektu zmiany aglomeracji”

do dnia 17.09.2026 r. do godz. 11:00

drogą elektroniczną na adres: urzad@uniejow.pl

## VIII. KRYTERIA WYBORU OFERT

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

Cena ofertowa brutto – 100%.

Do oceny ofert w zakresie kryterium ceny Zamawiający weźmie pod uwagę oferowaną cenę brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia.

Punkty zostaną przyznane według wzoru:

K = (cena najniższa brutto / cena oferty ocenianej brutto) × 100

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym i uzyska największą liczbę punktów w kryterium oceny ofert.

## IX. BADANIE I OCENA OFERT

- Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania, w przypadkach określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym lub właściwych przepisach prawa.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- Zamawiający może poprawić w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie;

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

O dokonaniu poprawy Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli:

- jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

- została złożona przez Wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu;

- zawiera błędy w obliczeniu ceny;

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

## X. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

- Zamawiający może unieważnić postępowanie w szczególności w przypadku:

- nie złożenia żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;

- gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

- wystąpienia zmiany okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego;

- nieprzyznania środków, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, albo konieczności przeznaczenia tych środków na inny cel;

- wystąpienia innych okoliczności uzasadniających unieważnienie postępowania, zgodnie z obowiązującymi w Gminie Uniejów zasadami udzielania zamówień.

## XI. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA

- Formularz ofertowy – załącznik nr 1.

- Wykaz usług – załącznik nr 2.

- Wzór umowy – załącznik nr 3.

Sporządziła: Anna Pająk-Kowalska
Inspektor ds. ochrony środowiska
tel. 63 288 97 49