Załącznik 1.1.
ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW 
	
	L.p.
	Opis pozycji
	 NETTO 
	Stawka  VAT (%)
	Wartość VAT (zł)
	BRUTTO 

	I. 
	ROBOTY  ELEKTRYCZNE  
	
	
	
	

	I.1
	.INSTALACJA OŚWIETLENIA W TYM AWARYJNEGO

	
	
	
	

	I.2
	INSTALACJA OŚWIETLENIA W TYM AWARYJNEGO
- OKABLOWANIE
	
	
	
	

	I.3
	INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH I POZOSTAŁYCH
ODBIORNIKÓW
	
	
	
	

	I.4
	INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH I POZOSTAŁYCH
ODBIORNIKÓW - OKABLOWANIE
	
	
	
	

	I.5
	INSTALACJA ZASILENIA I STEROWANIA
URZADZEŃ TECHNOLOGICZNYCH - OKABLOWANIE
	
	
	
	

	I.6
	PRZYŁACZA ZEWNĘTRZNE
	
	
	
	

	I.7
	INSTALACJA ZASILENIA ROZDZIELNIC
ST, RG, RE - OKABLOWANIE
	
	
	
	

	I.8
	ROZDZIELNICA RG
	
	
	
	

	I.9
	ROZDZIELNICA RE
	
	
	
	

	I.10
	ROZDZIELNICA ST
	
	
	
	

	I.11
	ROZDZIELNICA TL+TR
	
	
	
	

	I.12
	1INSTALACJE UZIOMOWE
	
	
	
	

	1.13
	AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY STACJONARNY, ZABUDOWANY, TRÓJFAZOWY, NA SILNIKU DIESEL - 100KW. GENERATOR PRZYSTOSOWANY DO PRACY CIĄGŁEJ. AGREGAT WYPOSAŻONY W SYSTEM SZR (SAMOCZYNNE ZAŁĄCZENIE REZERWY).
	
	
	
	

	2 
	ROBOTY  BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE
	
	
	
	

	2.1
	ROBOTY ZIEMNE
	
	
	
	

	2.2
	ROBOTY BETONOWE
	
	
	
	

	2.3
	POSADZKI
	
	
	
	

	2.4
	ROBOTY MUROWE
	
	
	
	

	2.5
	IZOLACJE
	
	
	
	

	2.6
	KONSTRUKCJA STALOWA
	
	
	
	

	2.7
	ROBOTY TYNKARSKIE
	
	
	
	

	2.8
	LICOWANIE ŚCIAN
	
	
	
	

	2.9
	ROBOTY MALARSKIE
	
	
	
	

	2.10
	ROBOTY DACHOWE
	
	
	
	

	2.11
	STOLARKA I ŚLUSARKA
	
	
	
	

	2.12
	ROBOTY ELEWACYJNE
	
	
	
	

	2.13
	ELEMENTY ZEWNETRZNE
	
	 
	
	 

	2.14
	RUSZTOWANIE
	
	
	
	

	3
	INSTALACJE WOD-KAN W TERENIE
	
	
	
	

	3.1
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I DEMONTAŻOWE
	
	
	
	

	3.2
	ROBOTY ZIEMNE SIECI WODOCIĄGOWEJ
TŁÓCZNEJ
	
	
	
	

	3.3
	ROBOTY FUNDAMENTOWE SIECI WODOCIĄGOWEJ
TŁOCZNEJ
	
	
	
	

	3.4
	SIEĆ WODOCIĄGOWA TŁOCZNA- ROBOTY
MONTAŻOWE
	
	
	
	

	3.5
	SIEĆ KANALIZACYJNA SANITARNA - ROBOTY
MONTAŻOWE - PRZEKRACZANIE
PRZESZKÓD
	
	
	
	

	3.6
	SIEĆ WODOCIĄGOWA TŁOCZNA -
KONTROLA SZCZELNOSCI, DEZYNFEKCJA,
PŁUKANIE
	
	
	
	

	3.7
	ROBOTY ZIEMNE SIECI WODOCIĄGOWEJ
SSAWNEJ
	
	
	
	

	3.8
	ROBOTY FUNDAMENTOWE SIECI WODOCIĄGOWEJ
SSAWNEJ
	
	
	
	

	3.9
	SIEĆ WODOCIĄGOWA SSAWNA - ROBOTY
MONTAŻOWE
	
	
	
	

	3.10
	SIEĆ WODOCIĄGOWA SSAWNA – ROBOTY MONTAŻOWE – PRZEKRACZANIE PRZESZKÓD
	
	
	
	

	3.11
	SIEĆ WODOCIĄGOWA SSAWNA - KONTROLA SZCZELNOSCI, DEZYNFEKCJA, PŁUKANIE
	
	
	
	

	3.12
	ROBOTY ZIEMNE SIECI KANALIZACYJNEJ SANITARNEJ
	
	
	
	

	3.13
	ROBOTY FUNDAMENTOWE SIECI KANALIZACYJNEJ SSAWNEJ
	
	
	
	

	3.14
	SIEĆ KANALIZACYJNA SANITARNA SSAWNA- ROBOTY MONTAŻOWE
	
	
	
	

	3.15
	SIEĆ KANALIZACYJNA SANITARNA – ROBOTY MONTAŻOWE – PRZEKRACZANIE PRZESZKÓD
	
	
	
	

	3.16
	SIEĆ KANALIZACYJNA SANITARNA - KONTROLA SZCZELNOSCI,
	
	
	
	

	3.17
	ROBOTY ZIEMNE INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
	
	
	
	

	3.18
	INSTALACJA WODOCIĄGOWA- ROBOTY MONTAŻOWE
	
	
	
	

	3.19
	ROBOTY FUNDAMENTOWE INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ
	
	
	
	

	3.20
	INSTALACJA WODOCIĄGOWA – ROBOTY MONTAŻOWE – PRZEKRACZANIE PRZESZKÓD
	
	
	
	

	3.21
	INSTALACJA WODOCIĄGOWA - KONTROLASZCZELNOSCI
	
	
	
	

	3.22
	ROBOTY ZIEMNE INSTALACJI WODOCIAGOWEJZ UJĘCIA WODY
	
	
	
	

	3.23
	INSTALACJA WODOCIĄGOWA Z UJĘCIAWODY - ROBOTY MONTAŻOWE
	
	
	
	

	3.24
	ROBOTY FUNDAMENTOWE INSTALACJIWODOCIĄGOWEJ
	
	
	
	

	3.25
	INSTALACJA WODOCIĄGOWA Z UJĘCIAWODY - ROBOTY MONTAŻOWE – PRZEKRACZANIE PRZESZKÓD
	
	
	
	

	3.26
	INSTALACJA WODOCIĄGOWA Z UJĘCIA WODY - KONTROLA SZCZELNOSCI,
	
	
	
	

	3.27
	ROBOTY ODTWORZENIOWE
	
	
	
	

	3.28
	ODWODNIENIE WYKOPÓW
	
	
	
	

	4
	NSTALACJE WOD-KAN I TECHNOLOGICZNE WEWNĘTRZNE
	
	
	
	

	4.1
	ROBOTY ZIEMNE INSTALACJA PODPOSADZKOWA
	
	
	
	

	4.2
	KANALIZACJA PODPOSADZKOWA- ROBOTY MONTAŻOWE
	
	
	
	

	4.3
	KANALIZACJA SANITARNA- ROBOTY MONTAŻOWE
	
	
	
	

	4.4
	INSTALACJA KANALIZACYJNA – KONTROLA SZCZELNOSCI
	
	
	
	

	4.5
	WODA ZIMNA UZDATNIONA NA ZBIORNIKI  ROBOTY MONTAŻOWE
	
	
	
	

	4.6
	WODA ZIMNA Z UJĘCIA GŁĘBINOWEGO  ROBOTY MONTAŻOWE
	
	
	
	

	4.7
	ZASILENIE ZESTAWU HYDROFOROWEGO  ROBOTY MONTAŻOWE
	
	
	
	

	4.8
	WODA GOSPODARCZA - ROBOTY MONTAŻOWE
	
	
	
	

	4.9
	WODA ZIMNA I CIEPŁA - ARMATURA
	
	
	
	

	4.10
	INSTALACJA WODOCIAGOWA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ - PRÓBY SZCZELNOŚCI
	
	
	
	

	4.11
	WODA ZIMNA UZDATNIONA – ROBOTY MONTAŻOWE
	
	
	
	

	4.12
	WODA ZIMNA SUROWA - ROBOTY MONTAŻOWE
	
	
	
	

	4.13
	WODA ZIMNA UZDATNIONA PŁUCZĄCA - ROBOTY MONTAŻOWE
	
	
	
	

	4.14
	INSTALACJA SPRĘŻONEGO POWIETRZA  ROBOTY MONTAŻOWE
	
	
	
	

	4.15
	INSTALACJA WODOCIAGOWA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ - PRÓBY SZCZELNOŚCI
	
	
	
	

	5
	WENTYLACJA 
	
	
	
	

	5.1
	INSTALACJA KONWEKTOROWA G1 - ROBOTY MONTAŻOWE
	
	
	
	

	5.2
	INSTALACJA CZERPNA N1
	
	
	
	

	5.3
	INSTALACJA CZERPNA N2
	
	
	
	

	5.4
	INSTALACJA NAWIEWNA N1
	
	
	
	

	5.5
	INSTALACJA NAWIEWNA N2
	
	
	
	

	5.6
	INSTALACJA WYWIEWNA W1
	
	
	
	

	5.7
	INSTALACJA WYWIEWNA W2
	
	
	
	

	5.8
	INSTALACJA WYWIEWNA W3
	
	
	
	

	5.9
	INSTALACJA WYWIEWNA W4
	
	
	
	

	5.10
	INSTALACJA WYWIEWNA W5
	
	
	
	

	5.11
	INSTALACJA WYWIEWNA WC1
	
	
	
	

	5.12
	POZOSTAŁE ROBOTY Próby, otwory kontrolne, 
	
	
	
	

	6
	 URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE
	
	
	
	

	6.1
	
	ZESTAW AERACJI AIC 1200 Z WEWNĘTRZNYM MIESZACZEM RUROWYM 



	
	
	
	

	6.2
	
	 ROZDZIELNIA PNEUMATYCZNA TYP RP IC 



	
	
	
	

	6.3
	
	 SPRĘŻARKA TŁOKOWA BEZOLEJOWA Z FUNKCJĄ AUTORESTARTU 



	
	
	
	

	6.4
	
	 ZESTAW FILTRACYJNY FIC/104/5125 – ODŻELAZIANIE, ODMANGANIANIE 



	
	
	
	

	6.5
	
	 ZESTAW DMUCHAWY DIC 



	
	
	
	

	6.6
	
	 ZESTAW POMPY PŁUCZNEJ 



	
	
	
	

	6.7
	
	 ZESTAW HYDROFOROWY 



	
	
	
	

	6.8
	DOZOWNIK PODCHLORYNU SODU 
	
	
	
	

	6.9
	RURY, KSZTAŁTKI, KOŁNIERZE, ŚRUBY, KONSTRUKCJA NOŚNA, OBEJMY, ŁĄCZNIKI AMORTYZACYJNE POZA ZESTAWAMI TECHNOLOGICZNYMI, SKRZYNIE KONTROLNO POMIAROWE Z PRZELEWEM THOMPSONA – ZE STALI KWASOODPORNEJ1.4301. 
	
	
	
	

	6.10
	PRZEPŁYWOMIERZ 
	
	
	
	

	6.11
	OSUSZACZ POWIETRZA 
	
	
	
	

	6.12
	ROZDZIELNIA TECHNOLOGICZNA TYP RT IC 
	
	
	
	

	6.13
	WIZUALIZACJA URZĄDZEŃ SUW SCADA + STANOWISKO KOMPUTEROWE 
	
	
	
	

	6.14
		ROZRUCHY URZĄDZEŃ 

	



	
	
	
	

	
	Łącznie netto 
	
	
	
	

	
	Vat 
	
	
	
	

	
	Łącznie brutto 
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Załącznik 1.1.   ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW        

L.p.  Opis pozycji    NETTO   Stawka   VAT  (%)  Wartość  VAT (zł)  BRUTTO   

I.   ROBOTY    ELEKTRYCZN E         

I.1  .INSTALACJA OŚWIETLENIA W TYM AWARYJNEGO        

I.2  INSTALACJA OŚWIETLENIA W TYM AWARYJNEGO   -   OKABLOWANIE      

I.3  INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH I POZOSTAŁYCH   ODBIORNIKÓW      

I.4  INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH I POZOSTAŁYCH   ODBIORNIKÓW  -   OKABLOWANIE      

I.5  INSTALACJA ZASILENIA I STEROWANIA   URZADZEŃ TECHNOLOGICZNYCH  -   OKABLOWANIE      

I.6  PRZYŁACZA ZEWNĘTRZNE      

I.7  INSTALACJA ZASILENIA ROZDZIELNIC   ST, RG, RE  -   OKABLOWANIE      

I.8  ROZDZIELNICA RG      

I.9  ROZDZIELNICA RE      

I.10  ROZDZIELNICA ST      

I.11  ROZDZIELNICA TL+TR      

I.12  1INSTALACJE UZIOMOWE      

1.13  AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY STACJONARNY, ZABUDOWANY,  TRÓJFAZOWY, NA SILNIKU DIESEL  -   100KW. GENERATOR  PRZYSTOSOWANY DO PRACY CIĄGŁEJ.   AGREGAT WYPOSAŻONY W  SYSTEM   SZR   (SAMOCZYNNE ZAŁĄCZENIE REZERWY).      

2   ROBOTY    BUDOWLANO - KONSTRUKCYJN E      

2.1  ROBOTY ZIEMNE      

2.2  ROBOTY BETONOWE      

2.3  POSADZKI      

2.4  ROBOTY MUROWE      

2.5  IZOLACJE      

2.6  KONSTRUKCJA STALOWA      

2.7  ROBOTY TYNKARSKIE      

2.8  LICOWANIE ŚCIAN      

2.9  ROBOTY MALARSKIE      

2.10  ROBOTY DACHOWE      

2.11  STOLARKA I ŚLUSARKA      

