Gmina Uniejów

ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99-210 Uniejów

tel. 63 288 97 40,  faks 63 288 97 43; 63 288 97 40 wew. 43

www.uniejow.pl  e-mail: urzad@uniejow.pl

ZP.271.23.2021 EL                                                          Uniejów, dnia 08.12.2021 r.

ZMIANA  TREŚCI SPECYFIKACJI  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

## Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Montaż odnawialnego źródła ciepła i energii elektrycznej dla budynku Szkoły Podstawowej w Wilamowie”.

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) dokonuje zmiany treści SWZ w Rozdziale:

Rozdział III – Opis przedmiotu zamówienia ust. 1

Rozdział XI – Termin związania ofertą ust. 1

Rozdział XIII – Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert ust 1 i ust. 4

Rozdział III – Opis przedmiotu zamówienia ust. 1 – brzmienie pierwotne

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Montaż odnawialnego źródła ciepła i energii elektrycznej dla budynku Szkoły Podstawowej w Wilamowie”.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu i uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń, w tym uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę, ewentualnego dokonania w imieniu Zamawiającego skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych oraz wykonanie prac budowlanych dla kompleksowej modernizacji energetycznej Szkoły Podstawowej w Wilamowie gm. Uniejów. Zamówienie obejmuje:

- uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- opracowanie wielobranżowego PT budowlano-wykonawczego modernizacji systemów energetycznych budynku,

- uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, w tym obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej projektu tych urządzeń oraz zawiadomienia organów państwowej Straży pożarnej, o którym mowa w art. 56 ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.)

- opracowania charakterystyki energetycznej budynku dla budynku po zakończeniu wykonywania robót budowlanych,

- o ile okaże się to konieczne uzyskanie niezbędnych odstępstw od obowiązujących przepisów,

- uzyskanie pozwolenia na budowę (art. 32 Prawo budowlane) lub dokonanie odpowiedniego zgłoszenia (art. 30 Prawo budowlane), -

- pełnienie nadzoru autorskiego.

- Wykonanie prac budowlanych związanych z wykonaniem: modernizacji źródła ciepła z zastosowaniem absorpcyjnych gazowych pomp ciepła; wymiany instalacji grzewczej; modernizacji układu przygotowania i dystrybucji c.w.u.; mikroinstalacji generatora fotowoltaicznego.

Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolić pracownika Szkoły Podstawowej w Wilamowie w zakresie obsługi instalacji.

Zamawiający wymaga aby wszelkie roboty budowlane i prace w budynku szkoły zrealizować w trakcie trwania ferii letnich (wakacji). Ze względu na zmianę przepisów w zakresie rozliczeń energii elektrycznej na mniej korzystne, pożądane jest wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz zgłoszenie instalacji do przyłączenia do 31.03.2022 r. W przypadku możliwości wykonania instalacji fotowoltaicznej w tym terminie dopuszczalne jest wykonywanie niezbędnych robót w trakcie trwania roku szkolnego.  W przypadku zaistnienia konieczności zrealizowania jakichkolwiek robót w okresie prowadzenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych (roku szkolnego) Zamawiający wymaga prace w salach lekcyjnych odbywały się w godzinach ustalonych z dyrektor Szkoły Podstawowej w Wilamowie, po zakończeniu zajęć lekcyjnych prowadzonych w danej sali.

Termin prac w lokalach mieszkalnych należy uzgodnić z mieszkańcami z minimum tygodniowym wyprzedzeniem.

Zamawiający wymaga aby wykonawca usytuował panele fotowoltaiczne na dedykowanych konstrukcjach montażowych na gruncie, w lokalizacji uzgodnionej z Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wilamowie oraz Zamawiającym. Ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo szkoły wymagane jest wykonanie ogrodzenia paneli w celu uniemożliwienia dostępu osobom nieupoważnionym oraz zabezpieczenia przed uszkodzeniem spowodowanym np. piłką.

W kotłowni, w pomieszczeniu obecnego magazynu węgla, przy obfitym deszczu ujawnia się przeciek dachu, wobec czego, jeżeli Wykonawca chciałby usytuować tam urządzenia musi uwzględnić konieczność naprawy / uszczelnienia pokrycia.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich niezbędnych zaprawek poinstalacyjnych.

Rozdział III – Opis przedmiotu zamówienia ust. 1 – brzmienie pierwotne

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Montaż odnawialnego źródła ciepła i energii elektrycznej dla budynku Szkoły Podstawowej w Wilamowie”.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu i uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń, w tym uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę, ewentualnego dokonania w imieniu Zamawiającego skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych oraz wykonanie prac budowlanych dla kompleksowej modernizacji energetycznej Szkoły Podstawowej w Wilamowie gm. Uniejów. Zamówienie obejmuje:

- uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- opracowanie wielobranżowego PT budowlano-wykonawczego modernizacji systemów energetycznych budynku,

- uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, w tym obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej projektu tych urządzeń oraz zawiadomienia organów państwowej Straży pożarnej, o którym mowa w art. 56 ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.)

- opracowania charakterystyki energetycznej budynku dla budynku po zakończeniu wykonywania robót budowlanych,

- o ile okaże się to konieczne uzyskanie niezbędnych odstępstw od obowiązujących przepisów,

- uzyskanie pozwolenia na budowę (art. 32 Prawo budowlane) lub dokonanie odpowiedniego zgłoszenia (art. 30 Prawo budowlane), -

- pełnienie nadzoru autorskiego.

- Wykonanie prac budowlanych związanych z wykonaniem: modernizacji źródła ciepła z zastosowaniem absorpcyjnych gazowych pomp ciepła; wymiany instalacji grzewczej; modernizacji układu przygotowania i dystrybucji c.w.u.; mikroinstalacji generatora fotowoltaicznego.

W ramach modernizacji układu przygotowania i dystrybucji c.w.u. Wykonawca, aby zapewnić ciepłą wodę w WC zobowiązany jest zaprojektować i wykonać brakującą cześć instalacji podtynkowo (do umywalek w obecnej chwili doprowadzona jest jedynie woda zimna). Wykonawca zobowiązany jest również do zapewnienia ciepłej wody nie tylko w kuchni, ale również do doprowadzenia jej do umywalki w WC przy kuchni oraz zapewnienia jej w umywalce w sali przedszkolnej.

Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolić pracownika Szkoły Podstawowej w Wilamowie w zakresie obsługi instalacji.

Zamawiający wymaga aby wszelkie roboty budowlane i prace w budynku szkoły zrealizować w trakcie trwania ferii letnich (wakacji). Ze względu na zmianę przepisów w zakresie rozliczeń energii elektrycznej na mniej korzystne, pożądane jest wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz zgłoszenie instalacji do przyłączenia do 31.03.2022 r. W przypadku możliwości wykonania instalacji fotowoltaicznej w tym terminie dopuszczalne jest wykonywanie niezbędnych robót w trakcie trwania roku szkolnego.  W przypadku zaistnienia konieczności zrealizowania jakichkolwiek robót w okresie prowadzenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych (roku szkolnego) Zamawiający wymaga prace w salach lekcyjnych odbywały się w godzinach ustalonych z dyrektor Szkoły Podstawowej w Wilamowie, po zakończeniu zajęć lekcyjnych prowadzonych w danej sali.

Termin prac w lokalach mieszkalnych należy uzgodnić z mieszkańcami z minimum tygodniowym wyprzedzeniem.

Zamawiający wymaga aby wykonawca usytuował panele fotowoltaiczne na dedykowanych konstrukcjach montażowych na gruncie, w lokalizacji uzgodnionej z Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wilamowie oraz Zamawiającym. Ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo szkoły wymagane jest wykonanie ogrodzenia paneli w celu uniemożliwienia dostępu osobom nieupoważnionym oraz zabezpieczenia przed uszkodzeniem spowodowanym np. piłką.

W kotłowni, w pomieszczeniu obecnego magazynu węgla, przy obfitym deszczu ujawnia się przeciek dachu, wobec czego, jeżeli Wykonawca chciałby usytuować tam urządzenia musi uwzględnić konieczność naprawy / uszczelnienia pokrycia.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich niezbędnych zaprawek poinstalacyjnych oraz doprowadzenia pomieszczeń i terenu do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem prac.

Rozdział XI – Termin związania ofertą ust. 1 – brzmienie pierwotne

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 12.01.2022 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Rozdział XI – Termin związania ofertą ust. 1 – brzmienie aktualne

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 14.01.2022 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Rozdział XIII – Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert ust. 1 i ust. 4 – brzmienie pierwotne

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na Platformie pod adresem: https://gminauniejow.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY" do dnia 14.12.2021 r. do godz. 10:00.

4. Otwarcie ofert poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie ofert nastąpi w dniu 14.12.2021 r. o godz. 10:30.

Rozdział XIII – Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert ust. 1 i ust. 4 – brzmienie aktualne

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na Platformie pod adresem: https://gminauniejow.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY" do dnia 16.12.2021 r. do godz. 10:00.

4. Otwarcie ofert poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie ofert nastąpi w dniu 16.12.2021 r. o godz. 10:30.

Zamawiający publikuje zmieniony projekt umowy.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian. Jednocześnie Zamawiający zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu w powyższym zakresie.

Sporządziła:

Edyta Leśniewska