Załącznik – UPS stanowiska robocze

| Lp. | Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Moc wyjściowa pozorna [VA] | 1200 |
| 2. | Moc wyjściowa czynna [W] | 600 |
| 3. | Typ obudowy | Tower – wbudowany panel LCD |
| 4. | Temperatury pracy [°C] | 0 ÷ +40 |
| 5. | Znamionowe napięcie wejściowe (wartość skuteczna)[V] | ~ 230 |
| 6. | Zakres napięcia wejściowego (wartości skuteczne) [V] i tolerancja [%] | ~170 ÷ 280 V |
| 7. | Częstotliwość znamionowa napięcia wejściowego [Hz] | 50 |
| 8. | Zakres częstotliwości wejściowej [Hz] i tolerancja [Hz] | 45 ÷ 55 ± 1 |
| 9. | Automatyczna regulacja napięcia (AVR) | +/- 10 % |
| 10. | Kształt napięcia wyjściowego (przy pracy rezerwowej / sieciowej) | Schodkowa aproksymacja sinusoidy / Tak jak na wejściu |
| 11. | Filtracja napięcia wyjściowego | RC TAK |
| 12. | Akumulatory wewnętrzne | 12 V / 9 Ah VRLA |
| 13. | Liczba akumulatorów wewnętrznych | 2 |
| 14. | Czas podtrzymania z baterii wewnętrznych (80 % / 50 % Pmax) [min] | 2 / 6min |
| 15. | Maksymalny czas ładowania baterii wewnętrznych UPS - po 80 % wyładowaniu baterii [h] | 6 |
| 16. | Masa urządzenia [kg] | max 10,4 kg |
| 17. | Zabezpieczenie wejściowe | Przeciwzwarciowe – Bezpiecznik automatyczny 15A / 250 V AC; |
| 18. | Zabezpieczenie wyjściowe | Elektroniczne – przeciwzwarciowe i przeciążeniowe |
| 19. | Przyłącze zasilania UPS | IEC320 C14 |
| 20. | Przyłącza wyjściowe (liczba i typ gniazd) | min. 4 gniazda, w tym min. 2× IEC C13 |
| 22. | Sygnalizacja | Akustyczno – optyczna, wyświetlacz LCD |
| 23. | Interfejsy komunikacyjne | USB |
| 24. | Filtr telekomunikacyjny - RJ11 (telefoniczny) | NIE |
| 25. | Filtr teleinformatyczny (linii danych) - RJ45 | TAK (ochrona linii danych RJ45 lub interfejs komunikacyjny) |
| 26. | Oprogramowanie monitorująco-zarządzające | TAK |
| 27. | Zimny start | TAK |
| 28. | Okres gwarancji urządzenia | 24 miesiące |