Załącznik – UPS stanowiska robocze

| Lp. | Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Moc wyjściowa pozorna [VA] | 1200 |
| 2. | Moc wyjściowa czynna [W] | 720 |
| 3. | Typ obudowy | Tower – wbudowany panel LCD |
| 4. | Topologia UPS | line-interactive ( interaktywna ) |
| 5. | Zakres napięcia wejściowego | urządzenie musi umożliwiać pracę w trybie sieciowym (bez przełączania na pracę bateryjną) w zakresie od 170 V do 280 V AC lub szerszym. |
| 6. | Kształt napięcia wyjściowego | aproksymowana (symulowana) sinusoida |
| 7. | Liczba gniazd wyjściowych | 2 gniazda z podtrzymaniem bateryjnym z ochroną przeciwprzepięciową, gniazda wyjściowe typu E lub E/F z uziemieniem (zgodne z europejskim standardem wtykowym) |
| 8. | Zabezpieczenia | przeciwprzeciążeniowe, przeciwprzepięciowe, filtracja zakłóceń |
| 9. | Interfejs komunikacyjny | USB |
| 10. | Funkcja zimnego startu | wymagana |
| 11. | Oprogramowanie | darmowe oprogramowanie producenta umożliwiające monitorowanie stanu UPS, dostępne poprzez interfejs USB |
| 12. | Certyfikaty | Oznakowanie CE, zgodność z dyrektywą RoHS (lub równoważne) |
| 13. | Okres gwarancji urządzenia | 24 miesiące |